PO VII WB 262.51.2018 UWAGA! WYPEŁNIC W CZĘŚCI, KTÓREJ DOTYCZY OFERTA

Załącznik nr 1 – zestawienie urządzeń objętych przedmiotem zamówienia wraz z kalkulacja cenową

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.P. | Rodzaj zainstalowanych urządzeń - instalacji | Ilość  urządzeń - instalacji do obsługi | Liczba przeglądów okresowych w roku | Cena  jednostkowa  przeglądu  netto(zł)\* | Cena łączna brutto (ko.3xkol.4xkol.5xVAT) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Część I** | Przeglądy okresowe urządzeń klimatyzacji w Prokuraturze Okręgowej w Rzeszowie przy ul. Hetmańskiej 45d  judynku Prokuratury Okręgowej w Rzeszowie przy tmańskiej 45d | | | | |
| Układ nr 1- urządzenia Fujitsu | Jednostka zewnętrzna ASJYA72LALH | 1 | 2 |  |  |
| Jednostka zewnętrzna ASYA90LALH | 1 | 2 |  |  |
| Jednostka wewnętrzna ASYA07LATH | 29 | 2 |  |  |
| Jednostka wewnętrzna ASYA12LATH | 1 | 2 |  |  |
| Układ nr 2- urządzenia Fujitsu | Jednostka zewnętrzna ASYA90LALH | 1 | 2 |  |  |
| Jednostka zewnętrzna ASYA72LATH | 1 | 2 |  |  |
| Jednostka wewnętrzna ASYA07LATH | 21 | 2 |  |  |
| Jednostka wewnętrzna ASYA12LATH | 5 | 2 |  |  |
| Układ nr 3- urządzenia Fujitsu | Jednostka zewnętrzna ASY 108LALH | 1 | 2 |  |  |
| Jednostka zewnętrzna ASYA72LALH | 1 | 2 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Jednostka Wewnętrzna TYP ŚCIENNY ASYA07LATH | | 24 | 2 | |  | |  | |
| Jednostka Wewnętrzna typ ścienny ASYA09LATH | | 7 | 2 | |  | |  | |
| Układ nr 4- urządzenia Fujitsu | Jednostka zewnętrzna ASY108LALH | | 1 | 2 | |  | |  | |
| Jednostka zewnętrzna ASYA72LALH | | 2 | 2 | |  | |  | |
| Jednostka wewnętrzna typ ścienny ASYA07LALH ‘ | | 26 | 2 | |  | |  | |
| Jednostka wewnętrzna typ ścienny ASYA09LALH | | 5 | 2 | |  | |  | |
| Jednostka wewnętrzna typ ścienny ASYA12LALH | | 1 | 2 | |  | |  | |
| Układ nr 5-węzeł kierownictwa urządzenia Fujitsu | AJYA126LALF | | 1 | 2 | |  | |  | |
| ASYA12LACH | | 6 | 2 | |  | |  | |
| ASYA14LACH | | 2 | 2 | |  | |  | |
| ASYA18LATH | | 4 | 2 | |  | |  | |
| Układ nr 6-sale konferencyjne małe -urządzenia Fujitsu | AJYA72LALF | | 1 | 2 | |  | |  | |
| ASYA30LATH | | 2 | 2 | |  | |  | |
| ASYA24LATH | | 1 | 2 | |  | |  | |
| Układy w systemie split (serwerownie) urządzenia Fujitsu | ARY36U | | 2 | 2 | |  | |  | |
| AOY36U2 | | 2 | 2 | |  | |  | |
| ARY60UU | | 2 | 2 | |  | |  | |
|  | AOY60UU | | 2 | 2 | |  | |  | |
|  | ASYA14LC | | 1 | 2 | |  | |  | |
|  | AOYR14LC | | 1 | 2 | |  | |  | |
| Układy w systemie split CHIGO | KFR – 70GW/X1c | | 2 | 2 | |  | |  | |
| **Część I - przeglądy** | **RAZEM** | | ----------- | ------------ | | -------------- | |  | |
| **Część II** | **Przeglądy okresowe, konserwacja i serwisowanie urządzeń wentylacji mechanicznej w jednostkach organizacyjnych Prokuratury Okręgowej w Rzeszowie.** | | | | | | | | |
| Przegląd okresowy urządzeń wentylacji mechanicznej w budynku Prokuratury Okręgowej w Rzeszowie przy ul. Hetmańskiej 45d | | | | | | | | |  |
| CLINT – agregat skraplający dla potrzeb centrali wentylacyjnej NW2 | MHAk71/RP/AG,R410A | 1 | | | 2 | |  | |  |
| Wentylator dachowy - JUWENT | WD-20-TD 900/1400 | 2 | | | 2 | |  | |  |
| Kurtyna powietrzna | SILVER-2-210-WH | 1 | | | 2 | |  | |  |
| Centrale wentylacyjne KLIMOR | Nawiewno-wywiewne | 5 | | | 2 | |  | |  |
| Przegląd okresowy urządzeń wentylacji mechanicznej w budynku Prokuratury Rejonowej w Rzeszowie przy ul. Lisa Kuli 20 | | | | | | | | |  |
| Centrala nawiewna z nagrzewnicą wodną VTS VENTUS | VS-10-R-H/S-T | 1 | | | 2 | |  | |  |
| Wentylator  dachowy | TH - 800 | 1 | | | 2 | |  | |  |
| **Część II – przeglądy** | RAZEM | ------------- | | | -------------- | | --------------- | |  |
| **Część III** | Przeglądy okresowe i serwisowanie urządzeń klimatyzacyjnych w jednostkach organizacyjnych Prokuratury Okręgowej w Rzeszowie | | | | | | | | |
| Urządzenia klimatyzacyjne | Klimatyzatory typu Split różnych firm (lata produkcji 1998-2012) | 7 | | | 1 | |  | |  |
| Urządzenia klimatyzacyjne KAISAI | KFV – 09 | 7 | | | 2 | |  | |  |
| Urządzenia klimatyzacyjne KAISAI | KFV – 12 | 5 | | | 2 | |  | |  |
| Urządzenia klimatyzacyjne KAISAI | KWF-12HRDI | 1 | | | 2 | |  | |  |
| **Część III – przeglądy** | RAZEM | ------------- | | | -------------- | | --------------- | |  |

\*W cenie przeglądu należy uwzględnić koszty wszelkich niezbędnych materiałów eksploatacyjnych oraz koszty dojazdu

……………………………………………………

Data i podpis wykonawcy